아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 대 공 원
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](SPP-2307********)대공원 및 과학관 인근 우천시 배수로 막힘 심각함 적극

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 ************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

가. 대공원 및 과학관 인근 우천시 배수로 막힘 심각함 적극적 대처 필요를 요청하셨습니다.

나. 집중호우 시 원활한 배수를 위해 배수로 청소를 요청하신 사항으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 2023년 7월 24일 현장확인 결과 녹지대 낙엽 및 쓰레기로 인한 빗물받이 덮개판에 부유물이 퇴적되어 있는것으로 확인하였습니다. 확인 즉시 현장 처리 완료하였습니다.

나. 또한 당초 해당구간 빗물 침수로 인하여 올해 서울대공원 대공원광장로 노후하수시설 정비공사에 빗물받이 크기 증설 및 배수관로 교체를 통하여 하수시설을 정비하였습니다. 앞으로도 원활한 배수를 위해 주기적으로 청소 및 점검을 실시하도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 서울대공원 관리부 시설과 송준섭 주무관(☎ 02-500-7442)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

주무관	송준섭		주무관	손영민		시설과장	07/24
문석기
협조자
시행	시설과-6571	(	2023. 7. 24.	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 2층 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7442	/전송	02-507-7230	/	jssong0813@seoul.go.kr	/	부분공개(6)