		강동수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 보고 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	029909447	민원접수번호	1012023033480
수용가명	*******	신청일	***********
주소	****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	20mm
최초개전일	1982.12.31.	기물번호	21E02000002348
현장방문일	2023.07.25. 13:00	현장출동자	김다솜
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인 결과 내부 수도공사를 진행 하여야 하나 앵글밸브 고장으로 인하여 긴급히 앵글밸브를 교체해야 할 실정으로 누수 복구반에 이첩하여 처리하고자함.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	김다솜		급수관리팀장	김종섭		급수운영과장	07/25
代양재덕
협조자
시행	급수운영과-12253	(	2023. 7. 25.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	som814@seoul.go.kr	/	부분공개(6)