문서번호	급수운영과-13801
결재일자	2023. 7. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
장원석		代허준	07/25
			김상웅
협조

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고 (용산구 보광동)

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고 (용산구 보광동)

(후암

2023.  07. 25. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고
’23.07.25.(화)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :장원석☎2148

2023. 7. 20. 용산구 보광동 누수복구공사 시 발견된 장기사용 배수관에 대하여 정비 계획을 보고드림.

□ 실정보고 내용

ㅇ 위    치 : **************

ㅇ 관련근거 : 노후관 누수 보고(**************************

ㅇ 누수현황 : ****************

ㅇ 보고사항 : GIS 상 관로구경 속성자료 미명으로 표시되어 있으며, 내구성 저하로 인한 종방향 상단부 균열

ㅇ 감독대행자 의견 : 추후 누수발생 우려가 있는 바, 누수예방과 시민생활의 불편해소 등 맑은 수돗물 공급일환으로 개량사업 검토 바람

□ 보고내용

ㅇ 2023. 7. 20. ************** 앞 누수복구 시 발견된 *****************************임.

ㅇ ****************************************의 ***********을 이루고 있지만, ************으로 조작 불가함.

□ 조치의견

ㅇ **************************************************************************************

- ***************

- *********************

- *************************************

- ***************

- ******

************

□ 행정 사항

ㅇ 순환관망 형성을 위해 『2023년 용산구 관내 상수도공사』계약업체인 ***************에게 작업지시 처리.

붙임 : 현장실정보고서***** 1부.  끝.