문서번호	도로시설과-1232
결재일자	2023. 7. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
김선만		代김선만	07/25
			고영준
협 조
	도로시설팀장			박찬규
	지하시설팀장			고광호

「2023년 상반기」

도로시설물 자체 안전점검 결과

2023.  7.

	재난안전관리실 (도로시설과)

「2023년 상반기」

도로시설물 자체 안전점검 결과

도로시설과장 :고영준☎2133-1650 시설기획팀장 :조창길☎1652 담당 : 김선만☎1653

2023년 상반기 도로사업소 성과평가에 대비 도로시설물에 대한 자체 안전점검 결과 보고임.

□ 관련근거

ㅇ 2023년 상반기 도로시설물 자체 안전점검 추진계획(도로시설과-9017호, 2023.6.27.)

- 도로관리과 도로사업소 성과평가 대상(도로시설물 안전점검)

ㅇ 2023년 안전점검 및 실무교육 추진계획(도로시설과-3890호, 2023.3.15.)

- 도로터널 통합관리사무소(12개소) 근무자 등 안전점검 및 실무교육 실시

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 사업소별 10개소(교량 5개소, 터널 2개소, 지하차도 3개소)

ㅇ 점검기간 : 2023.6.28.(수) ~ 2023.7.21.(금)

ㅇ 점 검 자 : 도로시설과 12명(2인 1조)

ㅇ 점검방법 : 육안점검

ㅇ 주요 점검사항

구분	점검사항
도로시설물	ㅇ 포장면 관리상태 - 균열, 소성변형(요철, 바퀴자국, 단차), 침하 및 물고임 등 ㅇ 배수시설 관리상태 - 뚜껑 및 주변 파손, 이물질에 의한 막힘 등 청소 여부 - 배수관의 연결부 어긋남, 판손, 배수관 길이 부족 등 ㅇ 구조물 균열, 누수 및 파손, 재료분리, 백태 등 ㅇ 도로부속물 및 교통안전시설(부속물 포함) 파손 등

□ 점검결과

***************

(단위 : 건)

구 분	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
*	**	*	*	**	**	*	*

ㅇ 주요 지적사항

- 교량하부 백태, 교좌장치 부식

- 지하차도 등 포장구간 도로소파

- 도로부속시설물 및 교통안전시설 등 노후 및 파손

- 배수구 토사 퇴적, 배수관 노후 등

ㅇ 주요 지적현황

****	*******	*******	***********	*******
****	*	*	*	*
*****	**********	*********	********	******
****		*	*	*

□ 조치사항

ㅇ 점검결과 지적사항에 대해서 조치토록 해당 도로사업소에 통보

- 점겸결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 구조물 손상(콘크리트 균열, 누수, 열화, 전면포장 등) 등 정비에 상당한 시일이 소요되는 경우 정비계획 수립 후 시행

- 점검결과는 “안전점검 통합관리시스템”에 입력 등 사후관리 철저

ㅇ 2023년 상반기 도로사업소 성과평가시 점검결과 반영

붙임 : 2023년 상반기 안전점검 결과 각 1부.  끝.