아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	장안동(장안1동 주민센터 일대), 답십리동(답십리역 일대)
(경유)
제목	상습 침수구역 내 건축물 피해방지 및 비상조치계획 수립 협조 안내

1. 화재 및 풍수해 예방을 위해 노력해주시는 관계자분들께 감사드립니다.

2. 여름 휴가 및 집중호우 대비하여 동대문구 저지대 등 침수 취약우려지역을 대상으로 풍수해 예방안내문을 아래와 같이 발송하오니 비상조치 계획을 선제적으로 수립하여 초기 대응하여 인명피해가 없도록 협조해 주시기 바랍니다.

□ 풍수해 예방 안내

- 차수판 설치, 지하 기계실 배수펌프 정비, 사전 저수조 청소 등

- 지하층에 있는 기계실 내 빗물 유입 방지를 위한 사전 조치사항 안내

- 침수피해 발생시 비상조치계획(예방조치 → 입주민 피난 → 피해복구)

[ 주요 안내사항 ]

✓ 상습 침수지역내 건물은 사전에 차수판 설비 설치, 모래주머니 준비

✓ 침수를 대비한 소방시설 복구 등 비상조치계획 수립

* 입주자 대피, 전원차단, 배수장비 동원, 화재예방조치,시설복구계획 수립 등

✓ 누수로 인한 소방시설 오작동 방지를 위한 사전 점검

✓ 건물 관계인(소방안전관리자)를 중심으로 한 비상연락망 확보

✓ 정전을 대비한 비상전원 확보, 구호물자 보급을 위한 연락처 확보 등

□  화재예방 안내

- 전기·가스시설의 안전사용 생활화

- 소화기 사용법 및 소화기 점검요령 등

□  피난방화시설 안전관리 안내

- 계단, 복도, 통로 등 피난시설 주위에 물건 적치금지

- 계단실의 방화문(방화시설)은 항상 닫혀있는 상태로 유지

붙임  안내문 2부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이경복		예방팀장	고헌		예방과장	전결 07/25
강상욱
협조자
시행	예방과-9491	(	2023. 7. 25.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1271	/전송	02-2187-8182	/	kkaa010@seoul.go.kr	/	대시민공개