문서번호	총무과-8340
결재일자	2023. 7. 26.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	총무과장
김권웅	윤희숙	07/26
		박성은

하해장 출입셔터 파손보고 및 보수계획

2023. 7.

한성백제박물관

(총무과)

하해장 출입셔터 파손보고 및 보수계획

박물관 지하1층 하해장 출입부분 단열방화셔가 파손되어 이용할 수 없는 상황으로 긴급 보수하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 파손 및 조치사항

ㅇ 발생위치 : 한성백제박물관 지하1층 하해장 출입부분 단열방범셔터

ㅇ 파손내용 : 방화셔터 상부 알루미늄 조인트(6개소) 파손

ㅇ 파손사유 : 방화셔터 하부에 장애물이 있는 상태에서 무리하게 셔터를 작동시켜 상부 알루미늄 조인트 부분 파손

ㅇ 조치사항 : 고장 안내문 부착

※ 방화셔터가 작동이 안되는 상태로 안전상 문제는 없음

ㅇ 시설사진

하해장 출입 방화셔터 전경	파손된 알루미늄 조인트 철거

□ 조치계획

ㅇ 방화셔터 상부 조인트(6개소) 파손되어 하해장을 이용할 수 없는

상황으로 긴급 보수 시행

ㅇ 보수내용

- 보수방법 : 단열방화셔터 상부 알루미늄조인트 6개소 교체

- 보수일시 : 2023. 7. 25. 08:30~10:00

**************************

*****************************

- 집행방법 : 전자세금계산서 발행에 따른 계좌이체

- 예산과목 : 한성백제박물관 총무과, 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관 유지 운영, 공공운영비(100-201-02)

붙임  견적서 1부.  끝.