문서번호	기전과-9707
결재일자	2023. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		07/27
		차경호
협조
	주무관		서다정

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「개포4단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「개포4단지 주택재건축정비사업 중

교통안전시설물 설치공사(신호)」

2023. 7. 27.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

개포4단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 통보 1차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-3178호(2023.03.10.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ *****************************************

□ 원인자부담공사 준공검사 입회 요청

ㅇ 동부도로사업소 기전과-8405호(2023.07.03.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 개포4단지 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 강남구 개포동 189

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	**********************	***** *****	********	********

Ⅲ		추진 경위

□ '22.10.18. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.11.24. : 공사 승인

□ '23.02.24. : 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '23.03.10. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '23.04.10. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.07.05. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 결과

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2023.07.05.(수) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ****************************** **********************

ㅇ 지적사항 : 신호맨홀 폼 처리 미흡 및 정비 미비, 음향신호기 접지 시공 부적합

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2023.07.26.(화) 11:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임 2)

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정

시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅴ		검토 의견

□ 준공검사 시행 후 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류(용량 축소) 1부.

2. 감리사 준공검사 결과 보고 1부.  끝.