아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	관악소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수완료 통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관으로 부터 요청받은 고장 소방용수시설에 대하여 보수하고 그 결과를 회신드립니다.

3. 사용가능 소방용수시설은 순차적으로 보수중이며, 사용불능 시설은 최우선적으로 작업 시행하여 보수완료 시 결과통보 예정임을 알려드립니다.

4. 고장내용이 배수불량인 경우 변실정비를 시행하고 있으나, 정비 후에도 배수불량이 지속되는 경우 이설 외 조치가 불가함을 알려드립니다.

첨부 : 고장 소방용수시설 보수 현황 1부.  끝

	남부수도사업소장
주무관	서동민		급수운영팀장	김윤환		급수운영과장	07/27
代류태현
협조자
시행	급수운영과-12297	(	2023. 7. 27.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(5)