투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	기전설비과장
(경유)
제 목	설치·운영중인 감시장치(CCTV) 현황 제출

1. 기전설비과-666(2017.2.13.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 난지공원 설치·운영중인 CCTV현황을 아래와 같이 제출합니다.

가. CCTV현황

수량	설치일	설치목적	위치	CCTV		비 고
				화소수	회전여부
1	2009	시설물 관리	홍제천 앞	100	회전식
1	2009	시설물 관리	원형 화단 앞	100	회전식
1	2009	시설물 관리	안내센터앞	100	회전식
1	2009	시설물 관리	자전거공원앞	100	회전식
1	2010	시설물 관리	중앙연결브릿지	100	회전식	고장
1	2010	시설물 관리	중앙연결브릿지	100	고정식
1	2009	시설물 관리	캠핑장 앞	100	회전식
1	2009	시설물 관리	캠핑장 앞	100	고정식
1	2009	시설물 관리	복합연결통로	100	회전식
1	2009	시설물 관리	복합연결통로	100	고정식
1	2009	시설물 관리	항동천 앞	100	회전식
1	2015	버스전용진입로	9707버스진입로	200	회전식
1	2011	시설물 관리	자전거공원	100	회전식
1	2011	시설물 관리	족구장	100	회전식

끝.

	난지안내센터장
주무관	전평환		난지안내센터장	02/25 백창현
협조자
시행	난지안내센터-493	(		)	접수		(		)
우	03900	서울특별시 마포구 한강난지로 162	/
전화	3780-0611	/전송	3780-0610	/		/	대시민공개