문서번호	설비부-11372
결재일자	2023. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이정훈		배수웅	07/27
			代장병선
협조

『시립강동실버케어센터 건립 통신공사』

관급자재(CCTV 모니터링시스템) 추가구매 검토보고

2023. 7.

도시기반시설본부

(설비부)

『시립강동실버케어센터 건립 통신공사』

관급자재(CCTV 모니터링시스템) 추가구매 검토보고

『시립강동실버케어센터 건립 통신공사』와 관련하여 운영부서 요청에 의한 관급자재 추가구매 건에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 공사현황

ㅇ 사 업 명: 시립강동실버케어센터 건립 통신공사

ㅇ 위    치: 서울특별시 강동구 고덕동 317-23

ㅇ 사업기간: 2021.06.07. ~ 2023.08.16.

ㅇ 감 리 단: *********************

□ 관련근거

ㅇ 관급자재(CCTV 모니터링시스템) 추가구매 검토보고(PC강동 제2023-217)

□ 검토내용

ㅇ 추가구매 사유

- *************************************

ㅇ 관급자재 추가구매 내용

품 명	규 격	수 량	단가	금 액	감리단 검토의견
*****************		***		*********
******	*************	****	*********	*********	**
*****************		***		*********
*********	***************	****	*****	*******	**
********	************	****	*****	*******	**
****	****	******	******	*******	**
****	****************	******	*******	*********	**
****	****	***	*******	*******	**
**********		***		*********
******	***********	****	*******	*********	**
*****	*****************	****	******	*******	**
*******		***		*********
*********	**************	***	*******	*********	**
*****				**********

□ 감리단 검토의견

ㅇ 원장실, 간호사실 CCTV 영상모니터링시스템 구축을 위한 물품구성 및 시스템을 검토한 결과 적정하다고 판단됨.

□ 보고자 검토의견

ㅇ 건설사업관리기술단이 제출한 관급자재 추가구매 내용이 적정하다고 사료되어 계약부서에 계약 의뢰하고자 함.

붙임 감리단 요청 공문 1부.  끝.