아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	의료기기 영업자 회수계획 승인 및 공표 등 명령 알림 (대류(주)-개인용저주파자극기)

1. 대구지방식약청 의료기기안전관리과-8227(2023.7.27.)호와 관련됩니다.

업종	업체명	품목명 (인증번호,모델명)	제조번호 (제조일자)	판매중지 및 회수사유	위해성 정도	명령일자
제조	대류㈜	개인용저주파자극기 (제인 16-4034호, DRP-100)	BCOF07 (2023.6.7.)	품질부적합 (누설전류 및 최대출력전류)	2등급	2023.7.27

2. 대구지방식약청 관내 의료기기 제조업체인 '대류(주)'에서 제조·판매한 다음 의료기기에 대하여 판매중지, 회수폐기·“회수 및 회수사실 공표”등 명령 하였음을 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서의약-25
실무사무관	김선자		의약무팀장	이정목		의료자원과장	07/28
정지애
협조자
시행	의료자원과-1651	(	2023. 7. 28.	)	접수		(		)
우	04524	중구 세종대로 110 (태평로1가), 4층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-213-7533	/전송	02-768-8963	/	sjkim3451@seoul.go.kr	/	대시민공개