문서번호	여의도공원관리사무소-6310
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		팀장	여의도공원관리사무소장
문경덕		김대영	07/28
			이정수
협 조
	주무관			남궁종두

선유도공원 산업안전 합동점검 결과 보고(7월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

여의도공원관리사무소

(선 유 도 공 원)

선유도공원 산업안전 합동점검 결과 보고

선유도공원 내 시설의 유해 및 위험 요인 조기 발견을 통한 재해 예방을 목적으로 하는 안전 점검을 실시하고 그 결과를 보고함

□ 추진 근거

○ 2023년 산업재해 예방계획[공원운영과-6425호(2022. 12. 27.)

□ 점검 개요

○ 합동점검: 관리감독자 주관 점검(매월 1회)

○ 일    시: 2023. 07. 27. 10:00 ~ 11:00

○ 점 검 자: 총 5명

- 관리감독자 3명 및 실무관 2명

○ 점검내용: 기계 및 전기 설비, 보호구 착용 안전 수칙 등 점검

○ 점검 항목 : 6개 항목

- 기계 및 장비, 전기설비, 유해 위험물, 노동자 작업상태, 사고예방 등

□ 점검 결과

○ 기계·장비 : 관리상태 양호, 장비 사용 설명서 비치

○ 전기, 소방 설비 : 청결 양호, 소방시설 양호

○ 유해·위험물 관리 등: 별도보관 및 안전표지판 설치 양호

○ 노동자 작업 상태: 보호구 지급 완료 및 복장 상태 양호

○ 추락 및 질식 등 사고 예방 : 오수처리장 출입시 안전장비 양호

○ 소화기 비치 등 화재 예방 : 화장실 및 청사 등 비치 완료

□ 기타 조치 결과

○ 안전보건 경영방침 및 안전보건 목표

□ 향후 계획

○ 소방 및 전기설비 수시 안전점검

○ 규격화 된 위험물보관장소 식별 표지 설치

○ 꾸준한 점검으로 안전사고 예방

○ 안전장갑 등 보호장비 착용하여 안전사고 예방

○ 여름철 내방객 안전관리 철저

붙임  1. 안전점검 체크리스트(7월) 1부.

2. 07월 점검 사진 1부.  끝.