아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 결과 보고(6조)

1. 관련근거

가. 소방청 화재예방총괄과-3490('23.6.2.)호 「여름 휴가철 대비 다중이용시설 화재안전관리 강화 계획 알림」

나. 예방과-13777('23.6.30.)호 「한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획」

다. 예방과-14310('23.7.5.)호 「한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획 알림」

연번	시설구분	대상명	주소	화재 안전컨설팅	실태조사	화재안전조사	조사조
*	*****	*****	**********	*	*		**

2. 여름철 시민의 이용이 많은 다중이용시설의 화재안전성 강화를 위한 「한강지역  다중이용시설 화재안전조사 등」 추진 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 추진일자: ****************

나. 추진대상: *******************

다. 조 사 조: ******************************

라. 세부 추진 결과

1) 화재안전컨설팅

- 수상시설물, 건축물(공작물) 등 안전관리 지도

- 해당 대상 소방계획, 피난동선 확보 및 부유식 건축물의 피난유도 대피방안 제시 등

- 소화기, 유도등(피난구, 통로) 적정 위치 설치 및 시인성 개선 지도

2) 실태조사

- 방   법: ****

- 소방시설, 피난시설 등 적정 유지관리 여부 및 소량 위험물 등 취급 기준 준수 지도

붙임  1. 한강지역 다중이용시설 실태조사******* 1부.

2. 화재안전컨설팅 추진실적******* 1부.

3. 화재안전조사 추진실적******* 1부.

4. 화재안전조사 세부조사표******* 1부.  끝.

조사관	박성진		검사지도팀장	최재권		예방과장	전결 07/28
조규관
협조자	조사관	김은비
시행	예방과-14622	(	2023. 7. 28.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 4층 예방과 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7505	/전송	02-2052-0177	/	21838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)