아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설(형식변경) 및 보수 완료에 따른 검수결과보고

1. 재난관리과-4258('23.7.25.)호 「소방용수시설(소화전) 이설(형식변경) 및 보수 완료에 따른 검수   계획 알림」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 안전센터의 고장 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과를 다   음과 같이 보고합니다.

가. 검수일자: 7. 27. (목)

나. 검수대상: 소화전 2개소(4237,4383)

다. 검수결과: 이상없음

붙임 1. 현지확인 결과 복명서(월계) 1부.

2. 월계119 안전센터 보수 대상 목록.  끝.

	월계119안전센터장
주임	임영섭		진압3팀장	이기정		119안전센터장	07/28
장성철
협조자
시행	월계119안전센터-2274	(	2023. 7. 28.	)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 월계로 323, 월계119안전센터 (월계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6989	/전송	02-907-0397	/	lys2119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)