아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 상반기 공공태양광 시설 긴급 안전점검 계획보고

1. 관련문서

가. 녹색에너지과-4683(2023.3.3)호 "23년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림"

나. "태양광설비의  설치와 관리 등에 관한 기준 제12조  월/분기/연간 안전점검 및 결과입력(상,하반기)"

2. 위호와 관련 보라매체험관에서 운영중인 공공태양광 시설에 대하여 긴급 안전점검을 실시하여 시설 관리에 철저를 기하고자 합니다.

가. 점검기간: 2023.7.28 ~ 7.29

나. 점검대상: 보라매체험관(체험동옥상 6kw급)

다. 점검인원: 계약담당 외 1명(시설관리 공무직)

라. 점검방법: 온도측정기, 전기회로테스터기 등 장비 활용점검

마. 점검내용: 지지대 부식, 볼트 조임상태, 태양전지판 단선, 합선 등.

바. 점검결과: 태양광 모니터링 시스템에 입력(수리가 필요한 경우 전문업체 의뢰).  끝.

주임	남창수		운영1과장	전결 07/28
설수호
협조자
시행	운영1과-7994	(	2023. 7. 28.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20나길 16, 서울특별시 시민안전체험관(보라매) (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4123	/전송	02-2027-4169	/	nchs1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)