아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	다량 고장발생 계량기 리콜 요청

1. 계측관리과-5573호(2023.6.23.)와 관련입니다.

2. 다량 고장발생 계량기와 관련하여 현재까지 하자검사 결과(’23. 7. 25.기준), 설치수량 **********************의 하자(회전멈춤·불량)가 발생하였는바,

3. 확인된 높은 하자율을 볼 때 제품 전체를 신뢰할 수 없고, 설치되어 남아있는 계량기도 1회 점검만 한 사항으로 내용연수 8년간 측정 정확성을 담보할 수 없다고 판단되므로,『물품구매계약 품질관리 특수조건』제22조에 따라 하자검사 결과 등 증빙자료를 첨부하여 조달청에 리콜을 요청하여 주시기 바랍니다.  끝.

	요 금 제 도 과 장
주무관	유준영		계측관리과장	박태원		요금관리부장	07/28
代이창훈
협조자
시행	계측관리과-6798	(	2023. 7. 28.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 3층 요금관리부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1252	/전송	02-3146-1209	/	juncokr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)