아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	서울하수도과학관 소화기 및 심장충격기 점검 결과(2023년 7월)

서울하수도과학관 내·외부에 비치된 소화기(27대) 및 심장충격기(2대)에 대한 월 1회 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

소화기(27대)	심장충격기(2대)
• ABC 분말 소화기: 24대 • 자동확산 소화기: 3대	• 캐비넷 방식 고정형: 2대

1. 점검일시: 2023.07.30.(일) 10:00~11:30

2. 점검대상

3. ***

***********************

************

4. 점검항목

○ 소화기: 지시압력계, 안전핀, 호스, 파손 여부

○ 심장충격기: 본체 작동상태, 부착용 패드, 보관함 상태, 위치안내 표시

5. 점검결과: 이상 없음

6. 점검등록: 심장충격기 점검 후 통합응급의료정보 인트라넷에 등록 완료

붙임 1. 소화기 관리 대장(2023년 7월) 1부.

2. 자동심장충격기 점검표(2023년 7월) 1부.  끝.

주무관	박준현		관리과장	07/31
한동석
협조자	주무관	천우식
시행	관리과-8248	(	2023. 7. 31.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, (용답동) 서울하수도과학관	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2561	/전송	02-2211-2689	/	parkjh21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)