		서부수도사업소
CU********1*******A07***************E0500-1
수신자		김옥경 귀하(03629 서울특별시 서대문구 세무서1길 27-16)
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	0962023051582	신청인	김옥경
주소	서울특별시 서대문구 세무서1길 27-16 (홍제동) (03629 서대문구 홍제동 304-35)
신청내용	오래된 주택이고 관리가 잘되지 않아 녹물도 나오고 하는데 마셔도 되는 배수관인지 이물질은 없는지 궁금해서 신청합니다

검사자	신동진			채수일	2023.07.31.
검사일	2023.07.31.			처리일	2023.07.31.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.0	0.29	0.12		0.01
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0.01
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 요청	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하고 사용하시기 바랍니다.

끝.

	서부수도사업소장
주무관	신동진		수질팀장	장은희		행정지원과장	07/31
김종은
협조자
시행	행정지원과-17077	(	2023. 7. 31.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3563	/전송	02-2133-1044	/	sdj9962@seoul.go.kr	/	부분공개(6)