문서번호	행정지원과-16655
결재일자	2023. 7. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
조재택	代황현석	07/31
		홍기관

아리수 품질확인제 주간실적 보고 ('23. 7. 28. 현재)

아리수 품질확인제 주간실적 보고 ('23. 7. 28. 현재)

2023.  7.

남부수도사업소

(행정지원과)

아리수 품질확인제 주간실적 보고 ('23. 7. 28. 현재)

행정지원과장 : 홍기관 ☎3146-4410   수질팀장 : 최성호 ☎4446   담당 : 조재택 ☎4449

2023년 아리수품질확인제 업무 추진에 따른 수질검사원 및 수질팀 직원이 실시한 수도꼭지 수질검사 결과를 보고 드림

□ 추진개요

ㅇ 대    상: 어린이시설, 복지시설, 다중이용시설, 노후주택, 검사신청 세대 등

ㅇ 기    간: 2023. 7. 22.(토) ~ 7. 28.(금)

ㅇ 검사인원: 27명 (수질팀 4명, 수질검사원 23명)

□ 추진실적: 943건 (누계 19,721건)   ※ 연간 목표대비 추진율 74.7%

2023년 목표	추진율 (%)	수질검사			부재가구			검사거부
		금주	7월 누계	총누계	금주	7월 누계	총누계	금주	7월 누계	총누계
26,400	74.7%	943	3,748	19,721	0	0	0	0	0	0

※ 7월 목표(3,000건) 대비 추진율 124.9%

□ 세부내역: 943건 모두 수질기준 적합

구 분		합 계		수질검사		부재가구		검사거부
		금주	총누계	금주	총누계	금주	총누계	금주	총누계
총 건 수		943	19,721	943	19,721	0	0	0	0
유치원, 어린이집		42	999	42	999	0	0	0	0
옥내배관 교체가구		0	3	-	3	0	0	0	0
다중이용시설(일반)		448	9,541	448	9,541	0	0	0	0
사회보호 취약계층 (임대주택 등)		255	308	255	308	0	0	0	0
복지시설 (노인 여가시설 등)		29	731	29	731	0	0	0	0
노후주택		138	01,185	138	1,185	0	0	0	0
경찰서		7	56	7	56	0	0	0	0
음수대	학교	0	5,559	-	5,559	0	0	0	0
	유치원	0	6	-	6	0	0	0	0
	공원	6	397	6	397	0	0	0	0
	공공 기관	0	340	-	340	0	0	0	0
검사신청주택	아파트	5	87	5	87	0	0	0	0
	단독	4	61	4	61	0	0	0	0
	연립	6	93	6	93	0	0	0	0
	주상복합	0	16	-	16	0	0	0	0
	근린	3	35	3	35	0	0	0	0
기 타	법정 등	0	304	-	304

끝.