문서번호	기전과-4881
결재일자	2023. 7. 31.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정희준		이군재	07/31
			代홍정완
협조

2023년 7월

쿨링로드 시설물 안전점검 결과보고

2023. 7.

성동도로사업소

(기 전 과)

	2023년 7월 쿨링로드 시설물 안전점검 결과보고

관내 설치된 쿨링로드 시설물에 대한 월간(7월) 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드립니다.

1		추 진 근 거

○ 2023년 도로기전시설물 유지관리계획

(기전과-452, 2023. 1. 18.)

2		점 검 개 요

○ 점 검 일: 2023. 7. 31.(월)

○ 점검대상: 쿨링로드 시설물 2개소

구 분	설치연도	분사구간	노즐수량	비 고
****	*****	****	**
***	*****	****	***

○ 점검인원: 총 2명

- 기전과: ****************

○ 점검방법: 점검표에 의거 점검 실시

○ 점검내용

- 제어반 파손, 손잡이 탈락 및 접지상태 점검

- 배전반 등 전기설비에 대한 각종 지시계기 동작상태 여부

- 전광판 및 CCTV 정상작동 여부

- 태양광 배터리 상태 이상 여부

- 시험가동 등

3		점검 및 조치결과

○ 점검결과

- 점검 지적사항: 0건

구 분	계	군자본선	중화역	비고
적출 건수	-	-	-	-
전기설비 불량	-	-	-	-
기계설비 불량	-	-	-
시험가동	이상없음	이상없음	이상없음

4		향 후 계 획

○ 지속적인 점검을 통하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 월간 점검일지(7월) 1부.

2. 현장 점검사진(7월) 1부.  끝.