문서번호	기전설비과-878
결재일자	2023. 7. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
김명성		07/31
		김진보
협조

한강공원(이촌, 난지) 하이브리드 가로등 수리 계획

2023. 7.

미래한강본부

(기전설비과)

한강공원(이촌, 난지) 하이브리드 가로등 수리 계획

한강공원(이촌, 난지)에 설치된 하이브리드 가로등 배터리 기능 저하로 부점등이 발생하여 신속한 보수를 통해 공원 이용시민의 불편을 최소화 하고자 함.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2023. 7. 27.

○ 점 검 자 : 2명(공업8급 김명성, 케이에스오전기 김형민)

○ 점검대상 : 한강공원 하이브리드 가로등 77본 (이촌 46본, 난지 31본)

○ 점검내용 : 한강공원(이촌, 난지) 하이브리드 가로등 점등 등 이상 여부

□ 점검결과

○ 한강공원(이촌, 난지)에 시설된 하이브리드 가로등 22본이 배터리 기능  저하로 부점등(이촌 10본, 난지 12본)

□ 조치계획

○ 하이브리드 가로등 수리 가능업체 의뢰 결과 수리견적비가 저렴한 하이브리드 가로등 설치 업체인 케이에스오전기에 의뢰하여 신속하게 보수 조치 하고자 함.

○ 수리내용 : 리튬이온배터리 교체

○ 소요예산 : ********

- 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원조명시     설설치및운영, 시설비

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 모음 1부.  끝.