		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	005677174	민원접수번호	0962023051986
수용가명	*******	신청일	2023.07.31.
주소	****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1991.03.12.	기물번호	*********62
현장방문일	2023.07.31. 09:30	현장출동자	박지완
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	계량기 밸브 점검, 인입관 정상 출수.

끝.

주무관	박지완		현장민원과장	07/31
안규홍
협조자
시행	현장민원과-10735	(	2023. 7. 31.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2423	/전송	02-3146-3740	/	pjwan@seoul.go.kr	/	부분공개(6)