아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축허가 동의 위험물 업무처리 검토의견(명동2가 95-1 외 3필지)

1.  건축과-24484(2023.7.18.)호 「건축(신축)허가 신청에 따른 업무 재협의(명동2가 95-1 외 3필지)」 와 관련입니다.

2. 건축허가 동의 위험물의 사용여부 등 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 및 위치: ************************

나. 검 토 결 과: ***********************************************

* 옥내탱크저장소(또는 취급탱크) 설치여부가 정해지지 않았고 추후 설치하게 되면 관련 규정에 따라 설치하여야 함을 안내함

붙임  1. 건축허가 동의 위험물 검토의견서(중구 명동2가 95-1 외 3필지) 1부.

2. 연료소모량 계산서 1부.  끝.

조사관	추재민		위험물안전팀장	배종석		예방과장	07/31
서용석
협조자	지도관	김태완
시행	예방과-9090	(	2023. 7. 31.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 중부소방서 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-6981-0101	/전송	02-2238-1803	/	schujm01@seoul.go.kr	/	부분공개(7)