아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	성산119안전센터장
(경유)
제목	미등록(무적) 소화전 발견에 따른 현장검수 및 현행화 추진 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 제 10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등) 및 같은 법 시행규칙 제6조

나. 재난관리과-1035(2023.2.22.)호 「2023년도 소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

2. 폭염 관련, 마포구 시설관리공단에서 재난복구지원 소방용수시설 활용에 대한 업무협의중 무적(미등록) 소방용수시설이 발견되어 119행정정보시스템 현행화를 실시하고자 하오니, 성산119안전센터장은 소방용수시설 점검 및 현행화 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 무적(미등록) 소방용수시설 현황

관할센터	형 식	위 치	용수번호(신규)	설치년도	비 고
성산119 안전센터	지상식	마포구 성산동 393-5 인근	4512	2011년 12월경 (서부수도사업소 확인)

3. 행정사항

가. 지정된 용수번호로 119행정정보시스템에 신규 등록하고 사진 및 위치도 등 관련정보  현행화 철저

나. 붙임[3] 참고하여 소방용수시설 현장검수 후 2023. 8. 8. (화) 한 소방용수 관리카드 제출

붙임  1. 소방용수시설 위치도 및 현장사진 1부.

2. 소방용수시설 현행화 방법 1부.

3. 현장검수 시 참고사항 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
주임	김소연		대응총괄팀장	고금협		재난관리과장	07/31
代고금협
협조자
시행	재난관리과-4890	(	2023. 7. 31.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8264	/	syokim@seoul.go.kr	/	대시민공개