문서번호	시설과-6801
결재일자	2023. 7. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
맹준영	천미영	전결 07/31
		문석기

서울대공원 공무직 사무실(건축반)

냉난방기 점검 및 조치 결과 보고

2023. 07.

서울대공원 시설과

서울대공원 공무직 사무실(건축반)

냉난방기 점검 및 조치 결과 보고

서울대공원 공무직 사무실(건축반) 냉난방기의 동작이상이 발생하여 점검 후 조치결과를 다음과 같이 보고함.

1	.	추 진 근 거

2023년 서울대공원 기계설비 유지관리 계획[시설과-708호(2023. 1. 25.)]

2	.	점검 및 조치결과

점거사항

❍ 점검대상: 서울대공원 공무직 사무실(건축반) 냉난방기

❍ 점검일자: *************

❍ 점 검 자: **************************

❍ 문 제 점: *******************************************

***

조치결과

❍ 부족한 냉매를 보충하기 위하여 냉난방기 수리 의뢰 후 냉매 충전

점검 및 조치사진

*	*
****	****

3	.	추 진 계 획

냉난방기 수리비 지급

********************************

***********************************

**********************************************************

***********************************

붙임   2023년 서울대공원 기계설비 유지관리 계획 1부. 끝.