아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	작업 지시 변경 요청(2023년 반포동 외 2개동 장기 사용 배급수관 정비 공사)

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 공단에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에서 감독하는 『2023년 반포동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비 공사』의 시행 구간 내 단수 및 적수 발생 등의 수질 사고 예방을 위한 "부단수 밸브" 설치로 작업 지시 요청 합니다.

3. 또한, 관로 부설 완료 후 퇴수 작업 중 실시간 수질 검사가 가능한 구조의 "다목적 밸브"로 변경 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 변경 사항

○ 부단수 활정자 관 및 밸브 설치

공사 위치도(4구간)	부단수 활정자 관 및 밸브 설치

○ 퇴수 밸브 형식 변경

당 초	변 경	개 소	비 고
상수도 밸브(소프트형)	다목적 소프트실 제수밸브(퇴수용)	8	모든 구간

끝.

	강남수도사업소장
주무관	조현찬		시설운영팀장	이정훈		시설관리과장	08/01
문병희
협조자
시행	시설관리과-14078	(	2023. 8. 1.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, (도곡동) 강남수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4908	/전송	02-3146-4939	/	mully0302@seoul.go.kr	/	부분공개(6)