문서번호	정수과-10048
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	08/01
	신귀식

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[23.07.25.(금)]

2023.  07. 25. (금)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		664	563					1염소
2		1147	539					1염소
3		427	700					1염소
4		676	564					1염소
5
6
7
8
계		5병	2,366		0병		0
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	6,440kg			kg
	자체계근	6,440kg			kg
주문수량		4,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		4,074kg			-
정산후 잔량		74kg			kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************