		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	023619719	민원접수번호	1012023033944
수용가명	***	신청일	2023.07.27.
주소	서울특별시 송파구 성내천로 265 (마천동) 구룡사우나 (05749 송파구 마천동 207-2)
신청인	***	연락처	*************
업종	욕탕용(40)	구경	50mm
최초개전일	1982.11.27.	기물번호	*********95
현장방문일	2023.07.31. 14:00	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브고장으로 현장 방문 후 교체완료함

끝.

주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	08/01
이규희
협조자
시행	급수운영과-12579	(	2023. 8. 1.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)