문서번호	정수과-10047
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	08/01
	신귀식

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[23.07.23.(월)]

2023.  07. 23. (월)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		681	561		437		565	2염소	2염소
2		433	700		432		567	2염소	2염소
3		2	553		430		564	2염소	2염소
4		1085	537		430		700	2염소	2염소
5		5420	636		5417		639	2염소	2염소
6					1087		536		1염소
7					441		564		1염소
8
계		5병	2,987		7병		4,135
장소		2염소실			1,2염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	8,040kg			kg
	자체계근	8,050kg			4,220kg
주문수량		5,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		5,063kg			-
정산후 잔량		63kg			75kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************