아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	구경축소 수도계량기 구경환원 조치 의뢰

1. '23년3차 유수율 대책회의 개최결과 및 후속조치 사항 안내(요금과-16813,'23.7.14)와 관련입니다.

2. 유수율 향상 관련 정확한 조정량 부과 등을 위해 2000년 전,후 우리사업소 관내 구경축소한 수도계량기가 잦은 고장 발생으로 수차례 교체되었고 정확한 사용료(량) 부과에 장애 및 출수불량 우려가 있어 기존 구경으로 환원(확대)하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

※ 현장방문 전 반드시 사전 연락하여 일정 협의 요망

가. 수전현황

연번	주소	수용가	고객 번호	업종	기물 번호	구경			구경 축소일	축소 후 교체횟수	연락처
						당초	변경	환원
1	************	********	********	일반용	***********	50	32	50	2000.7.24.	8회	****** ***************
2	************	** **	********	일반용	***********	50	25	50	2000.6.13.	5회	****** *************
3	***************	**	********	일반용	***********	50	25	50	2000.6.13.	8회	************************
4	*****************	***	********	가정용	***********	50	25	50	2000.6.7.	6회	****** *************

. 끝.

	요 금 과 장
수신자	급수운영과장, 시설관리과장
요금관리1팀장	이광주		요금과장	08/01
조기동
협조자
시행	요금과-18105	(	2023. 8. 1.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4488	/전송	02-3146-4539	/	podonge21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)