아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(08.01)

2023년 8월 1일(화요일)					탐 지 인 원
탐지구역			청담01-37 외 2개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
청담01-37	민 원 (지하 불명수 유입 민원)		강남구 삼성로69길 47-6 일대 (대치동 916-71번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
청담01-08	민 원 (지하 불명수 유입 민원)		강남구 테헤란로211 일대 (역삼동 678-39번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
암사01-13	민 원 (도로 불명수 유출 민원)		서초구 샘마을1길 4 일대 (내곡동 1-2105번지)		80mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-33		강남구 역삼로67길 14 일대 (대치동 900-37번지)		1		-	5
*** ***		암사01-16		서초구 동산로12길 15 일대 (양재동 379번지)		-		-	12

끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	08/01
박종일
협조자	주무관	장형준
시행	급수운영과-13115	(	2023. 8. 1.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)