문서번호	기전설비과-921
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
신동석		08/01
		代이민호
협 조

수방상황보고

2023. 7. 31.

시설부

	수방상황 보고 < 2023. 7. 31.(월) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.3㎜ (전일 25㎜) / 7월 누계 459.9㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (월)	내일 (화)	모레 (수)
기상 현황	소나기	소나기	맑음
강수확률(%)	20~30	0~60	0
예상강수량	1㎜	17㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 967.4㎜ (1~7월 평년 누계 802.3㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	333.230	931.560	207.800 (244)	85.164
소양강댐	91.125	91.125	1827.985 (2,900)	63.034
충주댐	240.651	0	1511.527 (2,750)	54.965

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.04	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m