		북부수도사업소
CU********1*******A07***************E0500-1
수신자		김원중(01882 서울특별시 노원구 초안산로1길 18 201동1510호 (월계동, 월계주공2단지아파트))
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	*************	***	***
주소	*************************************************************
신청내용	****************************************

검사자	박순덕			채수일	2023.08.01.
검사일	2023.08.01.			처리일	2023.08.01.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.1	0.1	0.18		0.01
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0.03
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과	기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
*********	*****************************************************************************************

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박순덕		수질팀장	백종준		행정지원과장	08/01
이재남
협조자
시행	행정지원과-13636	(	2023. 8. 1.	)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935, 북부수도사업소 행정지원과	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3255	/전송	02-3146-3279	/	pd0613@seoul.go.kr	/	부분공개(6)