문서번호	정수과-10049
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	08/01
	신귀식

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[23.07.28.(월)]

2023.  07. 28. (월)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		5419	635		439		566	1염소	1염소
2		1086	536		431		700	1염소	1염소
3		431	566		666		563	1염소	1염소
4		443	564		1084		538	1염소	1염소
5		5417	639		434		564	1염소	1염소
6
7
8
계		5병	2,940		5병		2,931
장소		1염소실			1염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	8,020kg			kg
	자체계근	8,000kg			2,990kg
주문수량		5,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		5,060kg			-
정산후 잔량		60kg			59kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************