문서번호	수질과-7400
결재일자	2023. 8. 2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	08/02
		代김형준

제10차 수돗물평가위원회 회의결과

2023. 8.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23. 7. 28.(금), 15:00~17:30

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : ******

- 위    원 : **************************************

ㅇ 회의안건

- '23년 7월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 보고

- '23년 수돗물평가위원회 운영 및 심포지엄 개최 관련

- '23년 8월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 8월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

2. 회의결과

ㅇ 2023년 7월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 7. 4.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

▷ 수질검사결과 평가서 p22~23, 미네랄 성분(4종) 표시 그래프에서 '21. 7 ~ '23. 7 정수기 미네랄 수치가 불균형한 이유는?(******)

→ 매월 각 수계 정수기 채수 지점(공중, 다중이용시설)이 다르며, 정수기의 정수방식(UF, RO 등) 또한 다르기 때문에 정수기 통과수의 미네랄 수치가 일정하지 않음

▷ 수돗물, 정수기, 먹는샘물 생산 시 발생되는 각 탄소배출량은? (******)

→ 생산 시 발생되는 일일 탄소 발생량 확인 후 알려드리겠음

나. 수돗물평가위원회 운영

▷ 수돗물평가위원회 조사사업 진행 사항 보고

- 고도정수처리용 활성탄 품질에 관한 조사연구(발표: ******)

· 활성탄 종류(특성) 및 단가 데이터에 대한 명확한 근거 필요

- 친환경 소비행동으로서 수돗물 음용 활성화 전략 연구(발표: ******)

· 아리수 인식 및 이용행태 설문 항목에 대한 추가 의견수렴 및 보완 필요

▷ 수돗물평가원회 심포지엄 개최(안)

- 일시 : '23. 10. 30.(월) 14:00 ~ 17:00

- 장소 : 은행회관 국제회의장(중구 명동11길 19)

- 발표 : 수돗물평가위원회 조사사업 2건 등

▷ 수돗물평가위원회 운영 관련

- 정례회의 개최 (시간)변경: 매월 마지막주 금요일 오전 10시

다. 기타사항

▷ 2023년 8월 채수일정 및 주관위원 선정

- 채수일자 : 2023. 8. 1.(화) 09:00 ~ 16:00

- 채수주관위원 : ******** 위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 암사, 광암

- 정수장별 원, 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제11차 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일자 및 장소

- 일 자 : 2023. 8. 25.(금) 10:00,  2층 회의실

- 안 건 : '23년 8월 수질검사 평가 및 공표 등

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 180만원

- 수당 지급 : (대면) 20만원(2시간 이상) × 9명 = 180만원

붙임  참석명부(7월) 1부.  끝.