문서번호	정수과-6557
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
장주혁		김민섭	08/01
			서한호
협 조
	행정관리과장			박세중
	주무관			양은영
	주무관			이구연

여과지 여과사 보충 용역 계획

2023.  7.   .

뚝도아리수정수센터

(정       수       과)

여과지 여과사 보충 계획

정수과장 : 김민섭 ☎3146-5540   주무관 : 장주혁 ☎5541

우리센터 정수처리공정 중 여과지 최적관리를 위하여 일부 유실된 여과지의 부족한 여과사를 보충하여 여과지 운영에 만전을 기하고자 함

□ 관련 근거

◯ 상수도시설기준 유지관리 매뉴얼

- 급속여과지 점검요령(모래층 두께의 10% 감소시 보충)

◯ 여과지,정수지 운영관리 ISO 지침서(뚝도-I-707-2)

- 보사대상: 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하

□ 여과지 현황

구 분		#1 여과지	#2 여과지
시설 구조	지수	12지	12지
	여과지 규격	**************	***************
	여과 면적	*****	******
여재 구성 (모래 단층)	균등계수	********	********
	비중	****	****
	여층 깊이	*****	*****
	유효경(De)	*******	*******

◯ 사층 보사 이력

*********************************************************

**********

*****************************

**************************************************

********************************************************

◯ 여과지 평면도 및 단면도

계열	평 면 도
#1
#2

□ 여과지 보사 사유

◯ 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하 여과지에 보사

□ 여과지 보사 계획

◯ 보사 예정일 : 2023. 8~9월 중

◯ 보 사 량 : ***************************************

◯ 보사위치

지별	위치	1계열			2계열
		사층높이	보사높이	보사량	사층높이	보사높이	보사량
1지	좌면	***	*	*	***	*	*
	우면	***	*	*	***	*	*
2지	좌면				***	*	*
	우면				***	*	*
3지	좌면				***	*	*
	우면				***	*	*
4지	좌면				***	*	*
	우면				***	*	*
5지	좌면				***	*	*
	우면				***	*	*
6지	좌면	***	*	*	***	*	*
	우면	***	*	*	***	*	*
7지	좌면	***	*	*	***	*	*
	우면	***	*	*	***	*	*
8지	좌면	***	*	*
	우면	***	*	*
10지	좌면				***	*	*
	우면				***	*	*
12지	좌면	***	*	*	***	*	*
	우면	***	*	*	***	*	*
합 계			**	**		**	**

◯ 계약방법

- ******************************

- 계약업체 : ***************

**************************************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비

- 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조 제1항 나목 (추정가격 2,000만원 미만인 물품의 제조·구매, 용역 계약)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2매.

3. 과업내용서 1부.  끝.