문서번호	서울로관리사무소-1446
결재일자	2023. 8. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	서울로관리사무소장
유신우		김연호	08/02
			이종무
협조

서울로 CCTV 수리 계획

2023. 8.

서울로관리사무소

서울로 CCTV 수리 계획

서울로관리사무소장 :이종무☎3783-1402 운영팀장 : 김연호☎1403 담당 :유신우☎1409

서울로 내 화질 및 UPT 케이블이 불량한 CCTV를 수리하여 원상복구 하고자 함.

□ 추진배경

ㅇ 공중자연쉼터 외2개소 CCTV 화질 불량

ㅇ 엘리베이터 UTP 케이블 선 불량으로 화면 명멸

ㅇ 방범, 방재 등 관리를 위해서 수리 필요

□ 수리개요

ㅇ 수리대상 : 공중자연쉼터 등 4개소 CCTV

ㅇ 수리내용

- CCTV 교체 3개소    **************************

- UTP 케이블선 교체 1개소

ㅇ 수리업체 : ******

ㅇ 수리일자 : 2023. 8. 2.

ㅇ 소요예산 : *******

ㅇ 예산과목

- 중부공원여가센터 서울로관리사무소, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 운영, 서울로 7017 운영관리, 공공운영비

서울로 전시관 앞 화질	서울역 광장 앞 화질	공중자연쉽터 화질	불량 UTP 케이블선

붙임: 견적서, 비교견적서, 산출기초조사서 각1부.  끝.