문서번호	정수과-6661
결재일자	2023. 8. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		08/03
		김민섭
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(08/02)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(08/02)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				560						3,354
08.01		0	0	560	5,400	0	0	395	395	8,359
08.02		0	0	560		0	0	400	400	7,959
08.03			0	560					0	7,959
08.04			0	560					0	7,959
08.05			0	560					0	7,959
08.06			0	560					0	7,959
08.07			0	560					0	7,959
08.08			0	560					0	7,959
08.09			0	560					0	7,959
08.10			0	560					0	7,959
08.11			0	560					0	7,959
08.12			0	560					0	7,959
08.13			0	560					0	7,959
08.14			0	560					0	7,959
08.15			0	560					0	7,959
08.16			0	560					0	7,959
08.17			0	560					0	7,959
08.18			0	560					0	7,959
08.19			0	560					0	7,959
08.20			0	560					0	7,959
08.21			0	560					0	7,959
08.22			0	560					0	7,959
08.23			0	560					0	7,959
08.24			0	560					0	7,959
08.25			0	560					0	7,959
08.26			0	560					0	7,959
08.27			0	560					0	7,959
08.28			0	560					0	7,959
08.29			0	560					0	7,959
08.30			0	560					0	7,959
08.31			0	560					0	7,959
합계	0	0	0		5,400	0	0	795	795

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,959			28,225
08.01		0	1,197	1,197	41,762	18,170	4,757	41,638
08.02		0	1,200	1,200	40,562		4,800	36,838
08.03				0	40,562			36,838
08.04				0	40,562			36,838
08.05				0	40,562			36,838
08.06				0	40,562			36,838
08.07				0	40,562			36,838
08.08				0	40,562			36,838
08.09				0	40,562			36,838
08.10				0	40,562			36,838
08.11				0	40,562			36,838
08.12				0	40,562			36,838
08.13				0	40,562			36,838
08.14				0	40,562			36,838
08.15				0	40,562			36,838
08.16				0	40,562			36,838
08.17				0	40,562			36,838
08.18				0	40,562			36,838
08.19				0	40,562			36,838
08.20				0	40,562			36,838
08.21				0	40,562			36,838
08.22				0	40,562			36,838
08.23				0	40,562			36,838
08.24				0	40,562			36,838
08.25				0	40,562			36,838
08.26				0	40,562			36,838
08.27				0	40,562			36,838
08.28				0	40,562			36,838
08.29				0	40,562			36,838
08.30				0	40,562			36,838
08.31				0	40,562			36,838
합계	0	0	2,397	2,397		18,170	9,557