문서번호	재료연구과-6111
결재일자	2023. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
채수환		박영복	08/03
			안재찬
협조

체가름시험기 고장 보고

2023. 8.

수도연구부

(재료연구과)

체가름시험기 고장 보고

수처리제 품질조사 실험에 사용하는 체가름시험기의 고장발생 보고임

1. 점검 및 보고자 : 재료연구과 공업연구사 채수환

2. 장비개요

ㅇ 장비명 : 실험실용분급기기(체가름시험기, Sieve Shaker)

ㅇ 제조사 : *******

ㅇ 취득일자 : 2007. 11. 27.

ㅇ 취득가격 : ************

ㅇ 설치장소 : 재료연구과 수처리제연구실

체가름시험기

3. 장비점검 및 고장내역

ㅇ 점검일자 : 2023. 7. 19.(수)

ㅇ 점검결과 및 고장내역

- 체가름시험기를 16년 이상 사용하여 정상작동 되지 않음

4. 점검자 의견 및 향후계획

ㅇ 내용연수 경과(16년 사용, 내용연수 10년)로 인한 장비 노후화 진행

ㅇ 제품 단종으로 수리가 불가함

ㅇ 따라서 본 장비를 불용처리하고자 함

붙임  1. 장비점검결과 1부.  끝.