문서번호	정수과-3735
결재일자	2023. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김관우		박형수	08/03
			김경진
협 조

휴대용 가스측정기 검·교정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

휴대용 가스측정기 검·교정 계획

정수센터 휴대용 가스측정기에 대한 검·교정 및 감도측정을 실시

하여 안전사고 예방 및 정수생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ PSM(공정안전관리)에 따라 매년 검·교정 실시

□ 산업안전보건법 밀폐공간 출입 및 작업시 가스농도 측정

- 산업안전보건기준에 의한 규측 제619조의 2(산소 및 유해가스 농도의 측정)

Ⅱ		보유 현황

□ 가스측정기 종류

제품명	제조사	수량	측정가스	구입년도
*******	*********	**	******* **********************	****
*******	*********	**	**	****

Ⅲ		검·교정 계획

□ 검·교정 계획

○ 복합가스측정기 : 국가인증 교정기관에 의한 검·교정

○ 염소가스측정기 : 염소가스는 국가인증 교정기관에 의한 검정불가로                  비인증기관 시험성적서 발행

Ⅳ		행정사항

□ 행정사항

○ ***********************

○ ********************

****************************

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

붙임    1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.