문서번호	자연생태과-14721
결재일자	2023. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자연생태기획팀장	자연생태과장
서병영		신현호	08/03
			한정훈
협조

'23년 유아숲체험원 조성사업(중구)

「설계심의 결과보고」

2023. 08. 01.(화)

푸른도시여가국

자연생태과

'23년 유아숲체험원 조성사업(중구)

「설계심의 결과보고」

2023년 유아숲체험원 신규조성(중구)에 대한 설계심의를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

1		심의개요

ㅇ 안 건 명 : 2023년 유아숲체험원 신규조성사업(중구)

ㅇ 일    시 : 2023. 7. 19.(수)

ㅇ 장    소 : 푸른도시여가국 7층 회의실

ㅇ 요청기관 : 중구(공원녹지과)

ㅇ 심 의 자

- 내 부 : 자연생태과장, 자연생태기획팀장, 산림관리팀장, 담당자

- 외 부 : (주)채움 대표 김병채

	《 사업개요 》
･ 사 업 명 : 2023년 중구 매봉산 유아숲체험원 조성사업 ･ 위 치 : 중구 신당동 372-2852 일대 ･ 사 업 비 : 207,400천원(시비) - 설계비 : 14,399천원, 공사비 : 193,001천원(감리비 포함) ･ 사업내용 : 신규 놀이시설 조성 및 수목식재, 대피소 설치 등

2		심의결과

ㅇ 결    과 : 재심의

ㅇ 심의의견

◎ 유아숲 체험원 공간조성 계획 재구성 ⇒ 체험, 놀이 가능한 활동면적 협소

- 조성지 내 사면과 식재지를 제외하면 실제 활동과 체험이 가능한 공간이 협소하여 조성취지 등을 실현하기 어려울 것으로 판단되는바, 연접한 부지(성동구)로 확대 조성하여 여유있고 안전한 체험공간이 조성되도록 자치구 간 협의 필요

- 대피소(데크쉼터 위), 운동기구(기존)는 각각 부지 남측 입구변과 운동기구존으로 위치 변경하여 내부에서 놀이, 활동 가능한 공간을 최대한 확보할 수 있도록 재검토 필요(향후 유아숲 관련 사업과 연계하는 방안 등도 고려하여 검토)

[기타]

- 모기물림 피해를 예방하기 위해 수목 울폐도를 낮추고 배수체계 검토

- 간벌목(향나무 등)을 활용한 놀이공간 구성 검토

- 숲속놀이대 아래 우드칩 포장은 우기시 부패 용이하고, 거친 표면으로 아이들이    다칠 우려가 있으므로 재료 변경

- STS 슬라이드는 여름철 쉽게 달궈져 어린이들 이용이 불편하므로 마감재료를 변경    하되 주변 환경에 어울리는 색상 선정

- 데크난간은 안전사고 방지를 위해 세로살로 변경하고, 가급적 철제로 설치 검토

- 안전사고 예방을 위하여 통나무건너기, 그물오르기 등의 시설물은 모따기 처리 등 마감에 각별히 주의하여 설계·시공할 것  (도면 특기사항에 별도 표기)

- 안내판 색상 및 디자인은 「2022년 서울시 도시공원 안내체계 개선(안)」적용

- 어린이놀이시설 안전관리법에 의한 시설물은 해당법에 따른 안전검사를 득하고 설치검사     안내판에 게시할 것

3		보고자의견

❍ 심의결과를 해당 자치구로 통보하고 설계도서 반영후 후속절차 이행코자 함

붙임 : 설명자료 및 설계도서(별첨).  끝.