아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	오남중학교장
(경유)
제목	특정소방대상물 소방시설 일부 작동정지 관련 안전조치 안내

1. 시민안전을 위한 소방행정 업무에 적극 협조하여 주신데 감사드립니다.

2. 교내 변압기 증설 공사로 인한 소방시설 일부 작동정지(복합식 수신기)와 관련, 공사기간 중 안전조치 방안에 대하여 아래와 같이 안내 하오니, 화재예방에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

○ 안전조치 방안

- 화재발생 시 공사로 인한 소방시설 작동정지 사항을 소방대원에게 필히 안내

- 화재발생 등 유사 시 소방시설 작동정지에 따른 자체 대응방안 마련

- 초기화재 시 활용가능한 소화기 등 소화설비 추가 배치 및 예방순찰 강화 실시

- 소방시설 관련 복구 일정 등 중요 변경사항은 즉시 관할 소방서에 유선통보 등.  끝.

	구 로 소 방 서 장
서무	이영재		검사지도팀장	이완택		예방과장	전결 08/04
이기주
협조자
시행	예방과-10686	(	2023. 8. 4.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6281	/전송	02-2619-3102	/	emtdudwo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)