아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	특정소방대상물(오00학교) 변압기 공사 관련 소방시설 일부 작동정지 알림

1. 오남중학교-8880(2023.8.3.)호 ****************************" 와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 특정소방대상물인 ***** 변압기 증설 공사와 관련, 소방시설 일부 작동정지 사항을 다음과 같이 알리오니, 각 부서에서는 화재예방 및 현장활동 시 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : *******************

나. 공사내용 : 본관 변압기 증설공사

다. 공사기간 : 2023. 8. 7.(월) 14:00 ~ 8. 9.(수) 18:00

라. 작동정지 : 복합식 수신기

3. 행정사항

○ 상기 대상에서 화재발생 시 소방시설 일부(복합식 수신기)가 정상 작동되지 않는 점 을 참고하여 화재진압 방법 등을 강구해 원활한 현장 대응을 할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  ******* 소방 복합식 수신기 전원 차단 알림(압축파일) 2부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 현장대응단장, 수궁119안전센터장, 고척119안전센터장, 구로119안전센터장, 신도림119안전센터장, 공단119안전센터장
서무	이영재		검사지도팀장	이완택		예방과장	08/04
이기주
협조자
시행	예방과-10685	(	2023. 8. 4.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6281	/전송	02-2619-3102	/	emtdudwo@seoul.go.kr	/	부분공개(7)