문서번호	시설과-2732
결재일자	2023. 8. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
설동철	송석주	08/04
		代송석주
협 조

서울창포원

북카페 시스템냉난방기 설치 공사 계획

2023. 8.

북부공원여가센터

(시설과)

서울창포원

북카페 시스템냉난방기 설치 공사 계획

서울창포원 북카페 내 시스템냉난방기 성능 저하에 따른 냉난방기 추가 설치를 통해 냉난방 불량 관련 민원을 해소하고 서울창포원을 찾는 방문객의 만족도 제고에 기여 하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 설치년도 2009년으로 시설이 노후되고 냉난방 기능이 현저히 떨어짐

□ 해당제품 정비관련 문의(삼성A/S)결과 설비 단종으로 인한 부속품 수급이 어려워 설비교체 권고

□ 차기년도 예산 반영하여 일괄 교체 계획이나 냉방관련 민원(유선 및 이메일등)이 빈번하여 조사결과 카페내 주방시설 및 실내 경관조망 창문에 따른 기온상승 및 냉방기능 저하로 사용수익 허가시설 운영 어려움 확인

□ 서울창포원 일괄교체 이전 추가 설치를 통해 민원해소 및 사용수익허가 시설에 대한 환경 개선으로 방문객 만족도 제고에 기여

Ⅱ		설치현황

□ 설치현황

구 분	설치장소	실외기	실내기	설치년도	비 고
시스템냉난방기	방문자센터 1,2층	3	14	2009	2층 북카페 사용수익 허가시설 정비

Ⅲ		공사개요

□ 건    명: 서울창포원 북카페 시스템냉난방기 설치 공사

□ 공사내용: 시스템냉난방기(천장형) 설치공사

□ 시행방법: **************

□ 시공업체: *******************************

*********************************

□ 소요예산: *************************

*************

□ 예산과목: 북부공원여가센터 공원운영과, 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영, 북서울꿈의숲 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원유지관리, 시설비(예산편성부서 : 북부공원여가센터 공원운영과)

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서(타견적서 포함) 각 1부.

3. 서울창포원 시스템냉난방기 배치도 1부.

4. 이메일 민원 1부.  끝.