문서번호	시설관리과-14323
결재일자	2023. 8. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
고원석	代고원석	08/04
		문병희

현장 실정보고서 검토보고(3차)

【2023년 방배2중블록 공급체계 구축공사】

2023. 8.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장 실정보고서 검토 보고(3차)

『**********************』와 관련하여 서울시설공단으로부터 현장 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

【******************************】

공사현황

가. 공 사 명 : **********************

나. 공사기간 : *****************************

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : *******************

마. 도 급 자 : ****************

바. 공사감독 : *****************

시설공단 실정보고 내용 및 검토의견

********

1. 현황 및 문제점

- ************************************************************************************************************

2. 감독 검토의견

- ******************************************************************************************************

**************************************

***************************************

************************

3. 개략공사비: **********

*************

1. 현황 및 문제점

1) 당초 본 공사구간의 공기밸브실은 800mm 흄관으로 설계되어 있으나, 추후 시설물의 유지보수 및 작업구 활용을 위해 1,000mm 흄관으로 변경하고자 함.

2) 제수밸브실(다용도 D500)은 당초 1,000mm 흄관으로 설계되어 있으나, 밸브와 밸브실간 이격거리 확보를 위해 1,200mm 흄관으로 변경하고자 함.

2. 감독 검토의견

- 상기 밸브실의 유지관리 및 시공을 위해 밸브실의 규격을 변경하는 것은 적정한 것으로 판단됨.

3. 개략공사비: **********

************

1. 현황 및 문제점

- ************************************************************

**********************

2. 감독 검토의견

- *********************************************************************************************************************

***************************************************************

******************************************

3. *****************

수도사업소 검토의견

********

- ***********************************************************************************************

*************

- *****************************************************************

************

- *******************************************************************

조치계획

상기 검토내용을 감독업무를 수행하고 있는 서울시설공단에 통보하여 안전 시공 및 설계변경 업무에 만전을 기하도록 조치코자 함.

붙임 : 1. 공사 실정보고서 제출(3차) 1부.

2. 공사 실정보고서(3차) 1부.

3. 관련 문서 각1부.  끝.