아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(목동) 2023년 7월 의용소방대원 보이는 소화기 점검 결과 보고

1. 예방과-6134(2023.5.19.)호 및 목동119안전센터-2178(2023.6.20.)호와 관련입니다.

2. 2023년 7월중 의용소방대 활용 보이는 소화기 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 활동기간: 2023년 7월 19일 / 7월 28일

나. 점검대상: 보이는 소화기 24개소(조별 12개소)

다. 점검반 편성: 의용소방대원 4명(2인 1조 2개조 운영)

라. 점검 결과: 붙임1 참조

마. 주요점검사항

1) 소화기함 케이스 파손, 장애물 적치 등 확인 및 현지시정 가능한 대상은 즉시 조치

☞ 현장에서 조치가 불가능한 대상은 의소대→목동센터→본서(예방과) 조치 요구 보고

2) 내부 소화기 압력 불량, 분실여부 확인

3) 소화기함 고정 여부, 본체 기울기 확인

4) 소화기함 청소 및 화재요인 사전제거 등

3. 행정사항

각 팀은 붙임1 참조하여 의소대 점검 결과에 따라 현장확인이 필요한 대상은 8월중 현장확인(조치)하고 8월중 보이는 소화기 관리유지 결과 보고시 반영.

붙임  1. (목동) 2023년 의소대 보이는 소화기 점검 결과 (7월 실적) 1부.

2. (목동) 의소대 활동 기록부(7월 보이는 소화기 점검반-2개조) 2부.  끝.

	목동119안전센터장
수신자	재난관리과장, 예방과장
담당자	최승구		진압2대장	김은회		119안전센터장	08/04
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-2845	(	2023. 8. 4.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 양천소방서 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	kshjun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)