아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	공용건축물(증축) 협의에 따른 회신[도봉동 40-]

1. 건축과-17148(2023. 8. 2.)호『공용건축물(증축) 관련 재협의(*******************)』와 관련입니다.

2.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제6조 규정에 따른 건축허가등의 동의와 관련하여 협의요청에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의개요[제2023-16호]

1) 대지위치 :***********************

2) 건 축 주 :*******************

3) 협의내용 : 증축

4) 용    도 :*************

5) 증축규모 : 지하1층/지상2층, 연면적 2,330.7㎡ 1개동

나. 검토결과 : 동의

다. 동 의 일 : 2023. 8. 7.(월)

라. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

2) 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기

3) 피난구조설비: 유도등, 비상조명등

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」에 의한 착공신고 후 공사를 진행 하시고,

나. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른 임시소방시설 및 화재위험작업 관련 소방시설 설치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재예방 안내문 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
지도관	배지현		예방팀장	박태열		예방과장	전결 08/06
정형철
협조자
시행	예방과-6947	(	2023. 8. 6.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서, 4층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8144	/전송	02-6981-8038	/	bjh119@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)