아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	지하차도 풍수해 안전설비 설치 의무화 알림

1. 도로시설과-1865(2023.8.4.)호와 관련됩니다.

2. 「지하차도 풍수해 재난대응 강화대책」과 관련하여 본 사업의 지하차도 풍수해 안전설비 설치사항이 준수될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

<주요내용>

□ 신규 건설되는 지하차도 안전설비 설치 의무화

○ (현재) 도로터널 방재지침에 따라 방재 2등급 이상 지하차도 진입차단설비 설치

○ (변경) 설계, 건설중인 강제배수·침수위험 3등급 지하차도 풍수해 안전설비 3종 의무설치

- 안전설비3종 : 진입차단설비(정보표지판, CCTV, 비상방송설비 등 포함), 침수감지장치, 전기설비 지상설치.

붙 임 : 지하차도 풍수해 재단대응 강화대책 알림 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	국제교류복합지구 도로개선사업 건설사업관리단, 국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업 건설사업관리단
주무관	정성호		건축설비과장	배수웅		설비부장	08/07
신용휴
협조자	주무관	김범철
시행	설비부-12034	(	2023. 8. 7.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3146-5673	/전송	02-3146-5604	/	sh9685@seoul.go.kr	/	부분공개(5)