안전점검표(건설사업관리용역)-7월

문서번호	시설관리과-14002
결재일자	2023. 8. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

결재

시설관리팀장

시설관리과장

정수용

08/07

이재학

업 체 명 :		강서,남부,강남지역 소규모 상수도공사의 건설사업관리 용역 /(주)대한콘설탄트 외 1개사(6.1~21), 강서,서부지역 상수도공사의 건설사업관리 용역 /(주)천일외 1개사(6.22~30)
점 검 일 시 :		2023년 7월 5일(수) 외 3 / 강서수도사업소 2층 사무실
점 검 자 :		시설6급 정수용
구 분	점 검 항 목		점검결과						개선 요망사항
			7.5		7.12	7.19		7.26
관리	1. 부서별 관리감독자 지정 업무숙지		양호		양호	양호		양호
	2. 기타		-		-	-		-
작업 환경	1. 작업장(사무실 포함)내의 환기, 조명 관리 상태		양호		양호	양호		양호
	2. 작업장내의 받침대, 선반 등의 손상여부 등 관리 상태		양호		양호	양호		양호
	3. 유해물질(세척제) 지정장소 비치 및 관리 상태		-		-	-		-
	4. 운반용 기계·기구(대차)등의 이상유무 및 유지관리 상태		양호		양호	양호		양호
정리 정돈	1. 작업장 바닥 이물질 등 방치 등 관리 상태		양호		양호	양호		양호
	2. 통로의 유해․위험물질 방치 등 관리 상태		-		-	-		-
	3. 작업장 및 창고 등의 물품 적재 및 정리정돈 상태		양호		양호	양호		양호
	4. 폐기물의 방치 등 관리 상태		-		-	-		-
	5. 기타		-		-	-		-
기계 및 가스, 소화설비	1. 기계·기구의 파손, 이상 여부 등 관리 상태		-		-	-		-
	2. 기계·기구의 회전부 방호덮개 노출 등 관리 상태		-		-	-		-
	3. 위험기계기구의 방호장치 부착 등 관리 상태		-		-	-		-
	4. 위험기계기구 취급시 보호구 착용 상태		-		-	-		-
	5. 이동식사다리 사용시 보호구 착용, 공동작업 등 상태		-		-	-		-
	6. 소화설비, 소화기 등의 비치 및 적정여부 상태		양호		양호	양호		양호
	7. 취급자의 비상시 긴급조치요령 숙지 상태		양호		양호	양호		양호
전기 설비	1.전기 분․배전반의 절연덮개 등 관리 상태		-		-	-		-
	2. 전기 기계·기구의 파손, 이상 여부 등 관리 상태		-		-	-		-
	3. 접속기(콘센트, 플러그 등) 사용 및 관리 상태		양호		양호	양호		양호
	4. 전기배선의 피복손상 여부 등 관리 상태		양호		양호	양호		양호
	5.누전차단기,전기분전함시건장치등관리상태		-		-	-		-
	6.기타		-		-	-		-