아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	난지물재생센터 총인처리시설 관련 염소투입시설 설치 요청

1. 난지물재생센터 총인처리시설 공사와 관련됩니다.

2. 방류수 염소투입시설을 1차혼화방류조 인근에 설치를 요청하오니 적극적으로 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 문제점

○ 배관을 550m 이상 연장 공급하여 유지·보수 어려움

○ 기존 염소투입시설 노후화 및 부식으로 누출 사고 수시 발생

나. 장점(염소투입시설을 1차혼화방류조 인근에 설치)

○ 배관 연장이 짧아 배관 압력 손실 감소(안정적인 소독약품 투입)

○ 저장탱크, 펌프, 배관 등 신규 설치로 누출 사고 예방.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장), 서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
주무관	송종봉		운영과장	한차순		난지물재생센터소장	08/07
이문주
협조자
시행	운영과-2135	(	2023. 8. 7.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8544	/	sjbjja@seoul.go.kr	/	부분공개(5)